Разработчик программы:

Карбышев Андрей Анатольевич

авторские права принадлежат компании:

Расчет железобетонной, монолитной балки

Исходные данные:

Ширина балки В=0,5 м

Высота балки h=0,5 м

Защитный слой растянутой арматуры a=0,03 м

Защитный слой сжатой арматуры a'=0,03 м

Пролёт балки L=6 м

Распределённая нагрузка на балку Q=12 кН/м

Балка выполнена из бетона класса В15

Рассчитаем балку как однопролетную, длинной L, загруженную распределённой нагрузкой N. Расчет балок производят по сечению с максимальным напряжением.

Расчёт усилий действующих в сечении балки

Максимальный момент, действующий в сечении балки, можно найти по формуле:

M=q*L*L/8

M=12*6*6/8 = 54 кН*м

где:

N= 12 кН - распределённая сила, действующая на балку;

L= 6 м - пролёт балки.

Подбор арматуры

Расчет прямоугольных сечений изгибаемых элементов должен производиться из условия:

при этом высота сжатой зоны х определяется из формулы:

Схема усилий и эпюра напряжений в сечении, нормальном к продольной оси изгибаемого железобетонного элемента, при расчете его по прочности

Определим высоту сжатой зоны из формулы x = (Rs*As - Rsc*A's)/Rb*1, при этом примем симметричное армирование балки (Rs*As = Rsc*A's)

где: Rs = 280 МПа, Rsc = 280 МПа - прочность арматуры балки соответственно на растяжение и сжатие ( для арматуры A-III).

Rb= 8,5 МПа - расчётная прочность бетона на сжатие при расчёте по первой группе предельного состояния (для В15).

x = 0 / (8,5 * 1) = 0 м

Подставим все значения в формулу.

0,054 <=8,5 * 0,5 *0((0,5 - 0,03) - 0,5*0)+280*A's((0,5 - 0,03) - 0,03)

0,054 <= 123,2*A's

отсюда:

A's >= 0,054/123,2

A's >= 4,38 см2

Принимаем армирование 3 плоскими каркасами, из арматуры AIII.

Необходимая площадь сжатого (растянутого) стержня одного каркаса s = 4,38 / 3 = 1,46 см2

По площади одного стержня подбираем диаметр арматуры. d = 15 мм

Вывод: Для обеспечения прочностных характеристик балки, её необходимо выполнить шириной b=0,5 м, высотой h=0,5 м, из бетона класса В15 с армированием 3 каркасами, рабочая арматура A-III диаметром 15 мм. Защитный слой арматуры каркасов обеспечить 30мм

Andre-KVARK@Yandex.ru